本公司变频电源系列：HY80系列数位可编程变频电源（500VA-200KVA）

HY90系列超高精度变频电源（3KVA-200KVA）HY93系列三相变频电源（3KVA-500KVA）

电话：0755-61189920/61189921/13530167960 谢小姐 网址：www.hy8805.com

欢迎您随时来电垂询！顺祝商祺！

HY80系列数位可编程变频电源（2KVA-200KVA）

◆可编程动态输出电压

◆高精度稳频稳压，按键式快速调节电压、频率

◆高精度显示：电压、电流、频率、有功功率

◆独有的电压频率组快捷输出方式:220V/50Hz、110V/60Hz、120V/60Hz

◆输出频率：45～70Hz（400Hz可选配）

◆输出电压：0～300V可模拟世界各国电压

◆具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能

◆可配对RS-232接口与电脑连接构成智能化电源（可选配）

◆另可选购：输出电压0-600V，特殊规格可定做；

| 型号HY | 8002 | 8003 | 8005 | 8010 | 8015 | 8020 | 8030 | 8045 | 8060 | 80100 | 80150 | 80200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出容量 | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA |
| 电路方式 | IGBT/PWM脉冲宽度调制方式 |
| 交流输入 | 单相220V/50Hz,60Hz | 三相380V/50Hz,60Hz |
| 交 流 输 出 | 相 数 | 单 相 |
|  | 电 压 | 低档 | 0V～150V |
|  |  | 高档 | 151V～300V |
|  | 频 率 | 基本 | 45～70Hz、400Hz(选项) |
|  |  | 定点 | 50Hz/220V、60Hz/110V、60Hz/120V |
|  | 最 大 电 流 | 0V～150V | 17A | 25A | 42A | 84A | 126A | 168A | 250A | 375A | 500A | 834A | 1250A | 1668A |
|  |  | 151V～300V | 8.5A | 12.5A | 21A | 42A | 63A | 84A | 125A | 188A | 250A | 417A | 625A | 834A |
| 频率稳定率 | ≤0.1% |
| 负载稳压率 | ±1% |
| 波形失真度 | ±1.5%（阻性负载） |
| 反应时间 | 最大值 2ms |
| 指示 | 频率、电压、电流、功率 |
| 保护装置 | 过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警装置。 |
| 冷却装置 | 强制风扇冷却 |
| 环 境 | 工作温度 | 0℃～45℃ |
|  | 相对湿度 | 0～90%（非凝结状态） |
| 尺 寸 高×宽×深(mm) | 450× 280× 500 | 620× 320× 620 | 950× 560× 650 | 1350× 620× 800 | 1350× 850× 1020 | 1650× 850× 1090 | 1650× 900× 1200 |